## Перечень
Перечень VRS-500-019-01
Обозначение | Наименование | Кол-во | Материал
Блок фильтра |  | 1
ВХ 500.03.11.001.01-019 | Карта | 2 | оц 1,5+RAL
ВХ 00.500.03.11.002.01-019 | Подставка | 1 | оц 1,0+RAL
ВХ 500.03.11.002.01-019 | Подставка | 1 | оц 1,0+RAL
ВХ 00.500.03.11.003.02-019 | Направляющая | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.03.11.003.02-019 | Направляющая | 1 | нерж 1,5
ВХ 00.500.03.11.004.02-019 | Упор | 1 | нерж 2,0
ВХ 500.03.11.004.02-019 | Упор | 1 | нерж 2,0
ВХ 500.03.11.007.02-№ | Рычаг малый | 2 | нерж 2,0
ВХ 500.03.11.006.02-№ | Рычаг | 2 | нерж 2,0
Блок вентилятора ВОСК 2.5 АИР56 |  | 1
ВХ 500.05.00.001.01-019*2.5 | Направляющая ВОСК 62,72,92 | 2 | оц 3,0+RAL
ВХ 500.05.00.002.01-019*2.5 | Панель ВОСК 62,72,92 ВЕРОСА 500 | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.05.00.003.01-2,5 | Кронштейн обратный | 2 | оц 3,0+RAL
ИНББ 230.00.00.001А-01 | Опора | 1 | ОЦ 2,0 + RAL
ИНББ 230.00.00.002А-01 | Уголок | 2 | ОЦ 3,0 + RAL
ИНББ 230.00.00.003А-04 | Швеллер | 1 | ОЦ 3,0 + RAL
ИНББ 230.00.00.003А-05 | Швеллер | 1 | ОЦ 3,0 + RAL
ИНББ 230.00.00.00.004А-04 | Плита подмоторная | 1 | ОЦ 3,0 + RAL
ИН 761.00.00.003А-10 | Компенсатор | 4 | ОЦ 1,0 + RAL
Блок вентилятора ВОСК 2.5 АИР56 |  | 1
ВХ 500.05.00.001.01-019*2.5 | Направляющая ВОСК 62,72,92 | 2 | оц 3,0+RAL
ВХ 500.05.00.002.01-019*2.5 | Панель ВОСК 62,72,92 ВЕРОСА 500 | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.05.00.003.01-2,5 | Кронштейн обратный | 2 | оц 3,0+RAL
ИНББ 230.00.00.001А-01 | Опора | 1 | ОЦ 2,0 + RAL
ИНББ 230.00.00.002А-01 | Уголок | 2 | ОЦ 3,0 + RAL
ИНББ 230.00.00.003А-04 | Швеллер | 1 | ОЦ 3,0 + RAL
ИНББ 230.00.00.003А-05 | Швеллер | 1 | ОЦ 3,0 + RAL
ИНББ 230.00.00.00.004А-04 | Плита подмоторная | 1 | ОЦ 3,0 + RAL
ИН 761.00.00.003А-10 | Компенсатор | 4 | ОЦ 1,0 + RAL
Блок ВНВ 5012 |  | 1
ВХ 500.02.00.001.01-019х361 | Щиток ВНВ 1 | 1 | оц 1,0+RAL
ВХ 500.02.00.002.01-019х361 | Щиток ВНВ 2 | 1 | оц 1,0+RAL
ВХ 500.02.00.003.02-019х647x167 | Нижняя направляющая внв | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.02.00.004.02-019х647x167 | Верхняя направляющая внв | 1 | нерж 1,5
Блок ВОВ 5012 |  | 1
ВХ 500.02.00.001.01-019х361 | Щиток ВНВ 1 | 1 | оц 1,0+RAL
ВХ 500.02.00.002.01-019х361 | Щиток ВНВ 2 | 1 | оц 1,0+RAL
ВХ 500.01.00.005.02-019х647х186 | верхняя направляющая то | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.01.00.006.02-019х647 | верхняя направляющая каплеотделителя | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.01.00.007.02-019*647 | нижняя направляющая каплеотделителя | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.01.00.008.02-019x647х186 | нижняя направляющая теплообменника | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.01.20.001.02-019 | стенка верхняя | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.01.20.002.02-019 | стенка нижняя | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.01.20.003.02-019 | стенка вертикальная | 2 | нерж 1,5
ТЕКИ 07.540.01.00.000 | Защитный кожух сливного комплекта | 1 | оц 2,0+RAL
Блок ЭКО |  | 1
ВХ 500.03.11.001.01-019 | Карта | 2 | оц 1,5+RAL
ВХ 00.500.03.11.002.01-019 | Подставка | 1 | оц 1,0+RAL
ВХ 500.03.11.002.01-019 | Подставка | 1 | оц 1,0+RAL
ВХ 00.500.03.11.003.02-019 | Направляющая | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.03.11.003.02-019 | Направляющая | 1 | нерж 1,5
ВХ 00.500.03.11.004.02-019 | Упор | 1 | нерж 2,0
ВХ 500.03.11.004.02-019 | Упор | 1 | нерж 2,0
ВХ 500.03.11.007.02-№ | Рычаг малый | 2 | нерж 2,0
ВХ 500.03.11.006.02-№ | Рычаг | 2 | нерж 2,0
Блок вертикального клапана |  | 1
ВХ 500.07.00.001.02-019 | Пластина | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.07.00.001.02-01*019 | Пластина | 1 | нерж 1,5
ВХ 500.07.00.002.01-019 | Уголок | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.07.00.002.01-01*019 | Уголок | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.07.00.003.01-019 | Уголок задний | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.07.00.004.01-019 | Уголок передний | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.07.00.005.01-019 | Зажим | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.07.00.005.01-01*019 | Зажим | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.07.00.006.01 | Рычаг | 2 | оц 3,0+RAL
Блок пластинчатого утилизатора |  | 1
ВХ 500.11.00.001.01-019 | Уголок клапана | 1 | оц 1,5+RAL
ВХ 500.11.00.002.01-019 | Лист байпасса | 2 | оц 2,0+RAL
ВХ 500.11.00.003.02-147*645*019 | Стойка боковая | 4 | нерж 2,0
ВХ 500.11.00.004.02-159*645*019 | Стойка вертикальная | 2 | нерж 2,0
ВХ 500.11.00.005.02-155*645*019 | Стойка вертикальная укороченная | 1 | нерж 2,0
ВХ 500.11.00.006.02-159*645*019 | Стойка вертикальная с перфорацией | 1 | нерж 2,0
ТЕКИ 07.540.01.00.000 | Защитный кожух сливного комплекта | 2 | оц 2,0+RAL
Блок камеры промежуточной |  | 1
ВХ 500.16.00.001.01-019*555*647 | Лист отбойный | 1 | оц 0,7+RAL